## sub-DM-example_ses-intraop_chan
onset_timeofday | onset | offset_timeofday | offset | duration | name | type | units | filetype | channel | connector | port | description | sampling_freq | low_cutoff | high_cutoff | notch | status | status_description | resolution_in_units | acquisition_reference
16:00 | 57600 | 19:00 | 68400 | 10800 | ecog_L101 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 1 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L102 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 2 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L103 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 3 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L104 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 4 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L105 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 5 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L106 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 6 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L107 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 7 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L108 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 8 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L109 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 9 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L110 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 10 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L111 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 11 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L112 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 12 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L113 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 13 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L114 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 14 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L115 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 15 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L116 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 16 | 1 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L117 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 17 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L118 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 18 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L119 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 19 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L120 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 20 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L121 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 21 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L122 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 22 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L123 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 23 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L124 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 24 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L125 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 25 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L126 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 26 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L127 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 27 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L128 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 28 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L129 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 29 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L130 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 30 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L131 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 31 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L132 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 32 | 2 | A1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L133 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 33 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L134 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 34 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L135 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 35 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L136 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 36 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L137 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 37 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L138 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 38 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L139 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 39 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L140 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 40 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L141 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 41 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L142 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 42 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L143 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 43 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L144 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 44 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L145 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 45 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L146 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 46 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L147 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 47 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L148 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 48 | 3 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L149 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 49 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L150 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 50 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L151 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 51 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L152 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 52 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L153 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 53 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L154 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 54 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L155 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 55 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L156 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 56 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L157 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 57 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L158 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 58 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L159 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 59 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L160 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 60 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L161 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 61 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L162 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 62 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L163 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 63 | 4 | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_A232 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 64 | NaN | A2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | ecog_L201 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 129 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L202 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 130 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L203 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 131 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L204 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 132 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L205 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 133 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L206 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 134 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L207 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 135 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L208 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 136 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L209 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 137 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L210 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 138 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L211 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 139 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L212 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 140 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L213 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 141 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L214 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 142 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L215 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 143 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L216 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 144 | 5 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L217 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 145 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L218 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 146 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L219 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 147 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L220 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 148 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L221 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 149 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L222 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 150 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L223 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 151 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L224 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 152 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L225 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 153 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L226 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 154 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L227 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 155 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L228 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 156 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L229 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 157 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L230 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 158 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L231 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 159 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L232 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 160 | 6 | B1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L233 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 161 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L234 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 162 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L235 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 163 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L236 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 164 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L237 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 165 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L238 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 166 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L239 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 167 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L240 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 168 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L241 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 169 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L242 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 170 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L243 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 171 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L244 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 172 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L245 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 173 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L246 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 174 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L247 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 175 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L248 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 176 | 7 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L249 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 177 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L250 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 178 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L251 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 179 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L252 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 180 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L253 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 181 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L254 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 182 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L255 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 183 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L256 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 184 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L257 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 185 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L258 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 186 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L259 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 187 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L260 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 188 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L261 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 189 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L262 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 190 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | ecog_L263 | ECOG | uV | trellis.nf6 | hifreq 191 | 8 | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | v0_B232 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 192 | NaN | B2 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_2
[5 empty] | dbs_L1 | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 257 | 9 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_L2A | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 258 | 9 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_L2B | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 259 | 9 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_L2C | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 260 | 9 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_L3A | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 261 | 9 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_L3B | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 262 | 9 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_L3C | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 263 | 9 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_L4 | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 264 | 9 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C109 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 265 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C110 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 266 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C111 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 267 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C112 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 268 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C113 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 269 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C114 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 270 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C115 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 271 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C116 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 272 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_R1 | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 273 | 10 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_R2A | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 274 | 10 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_R2B | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 275 | 10 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_R2C | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 276 | 10 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_R3A | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 277 | 10 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_R3B | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 278 | 10 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_R3C | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 279 | 10 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | dbs_R4 | DBS | uV | trellis.nf6 | hifreq 280 | 10 | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C125 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 281 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C126 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 282 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C127 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 283 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C128 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 284 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C129 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 285 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C130 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 286 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C131 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 287 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | v0_C132 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 288 | NaN | C1 |  | 7500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 0.022 | dura_1
[5 empty] | resp_1 | MISC | uV | trellis.nf6 | hifreq 385 | NaN | D1 |  | 7500 | 0 | 300 | 0 |  |  | 0.022 | bipolar
[5 empty] | v0_D102 | OTHER | uV | trellis.nf6 | hifreq 386 | NaN | D1 |  | 7500 | 0 | 300 | 0 |  |  | 0.022 | bipolar
[5 empty] | pd_1 | PD | mV | trellis.ns5 | analog 1 | NaN | AI |  | 30000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 0.15 | ground
[5 empty] | audioR_s | AUDIO | mV | trellis.ns5 | analog 2 | NaN | AI |  | 30000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 0.15 | ground
[5 empty] | v0_AI3 | OTHER | mV | trellis.ns5 | analog 3 | NaN | AI |  | 30000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 0.15 | ground
[5 empty] | v0_AI4 | OTHER | mV | trellis.ns5 | analog 4 | NaN | AI |  | 30000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 0.15 | ground
[5 empty] | vibr_1 | MISC | mV | trellis.ns5 | analog 5 | NaN | AI |  | 30000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 0.15 | ground
[5 empty] | v0_AI6 | OTHER | mV | trellis.ns5 | analog 6 | NaN | AI |  | 30000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 0.15 | ground
[5 empty] | audioR_p | AUDIO | mV | trellis.ns5 | analog 29 | NaN | AI |  | 30000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 0.15 | ground
[5 empty] | audioR_a | AUDIO | mV | trellis.ns5 | analog 30 | NaN | AI |  | 30000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 0.15 | ground
[5 empty] | audioAO_s | AUDIO | uV | neuroomega.mat | CANALOG_IN_1 | NaN |  |  | 2750 | 0 | 0 | NaN |  |  | 2441 | ground
[5 empty] | microLFP_LXXX | MICRO | uV | neuroomega.mat | CLFP_01 | NaN |  |  | 1375 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | microLFP_LXXX | MICRO | uV | neuroomega.mat | CLFP_02 | NaN |  |  | 1375 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | microLFP_LXXX | MICRO | uV | neuroomega.mat | CLFP_03 | NaN |  |  | 1375 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | macroHP_LXXX | SEEG | uV | neuroomega.mat | CMacro_LFP_01 | NaN |  |  | 1375 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | macroHP_LXXX | SEEG | uV | neuroomega.mat | CMacro_LFP_02 | NaN |  |  | 1375 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | macroHP_LXXX | SEEG | uV | neuroomega.mat | CMacro_LFP_03 | NaN |  |  | 1375 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | macro_LXXX | SEEG | uV | neuroomega.mat | CMacro_RAW_01 | NaN |  |  | 44000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | macro_LXXX | SEEG | uV | neuroomega.mat | CMacro_RAW_02 | NaN |  |  | 44000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | macro_LXXX | SEEG | uV | neuroomega.mat | CMacro_RAW_03 | NaN |  |  | 44000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | micro_LXXX | MICRO | uV | neuroomega.mat | CRAW_01 | NaN |  |  | 44000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | micro_LXXX | MICRO | uV | neuroomega.mat | CRAW_02 | NaN |  |  | 44000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | micro_LXXX | MICRO | uV | neuroomega.mat | CRAW_03 | NaN |  |  | 44000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | microHP_LXXX | MICRO | uV | neuroomega.mat | CSPK_01 | NaN |  |  | 44000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | microHP_LXXX | MICRO | uV | neuroomega.mat | CSPK_02 | NaN |  |  | 44000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | microHP_LXXX | MICRO | uV | neuroomega.mat | CSPK_03 | NaN |  |  | 44000 | 0 | 0 | NaN |  |  | 1.907 | cannula
[5 empty] | audio_a | AUDIO | unknown | audio.wav | ambientmic | NaN | FOCUSRITE |  | 44100 | 0 | 0 | NaN |  |  | NaN | ground
[5 empty] | audio_p | AUDIO | unknown | audio.wav | directionalmic | NaN | FOCUSRITE |  | 44100 | 0 | 0 | NaN |  |  | NaN | ground
[5 empty] | sync_d | AUDIO | unknown | audio.wav | events | NaN | FOCUSRITE |  | 44100 | 0 | 0 | NaN |  |  | NaN | ground
[5 empty] | audio_s | AUDIO | unknown | audio.wav | speaker | NaN | FOCUSRITE |  | 44100 | 0 | 0 | NaN |  |  | NaN | ground
[5 empty] | audioAEC_a | AUDIO | unknown | audio.wav | ambientmicaec | NaN | FOCUSRITE |  | 44100 | 0 | 0 | NaN |  |  | NaN | ground
[5 empty] | audioAEC_p | AUDIO | unknown | audio.wav | directionalmicaec | NaN | FOCUSRITE |  | 44100 | 0 | 0 | NaN |  |  | NaN | ground